## Troskovnik
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE MLINARSKA 38 10 000 ZAGREB
R.b. | Naziv robe/usluge | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
Lokacija: ZVU Mlinarska Redovni servis, čišćenje i dezinfekcija, provjera ispravnosti rada unutarnjih i vanjskih jedinica ( po potrebi izmjena filtera(rekuperator), provjera ispravnosti rada s S-netom, povjera plina u sistemu i rad. )
1 | Samsung AM040 DVMS | kom | 1 |  | 0
2 | Samsung chiller AG056KSVANH | kom | 1 |  | 0
3 | Fancoil - dvorana | kom | 8 |  | 0
4 | Fancoil Gea | kom | 1 |  | 0
5 | Fancoil zidni - potkrovlje | kom | 17 |  | 0
6 | Parapetni klima uređaj Samsung | kom | 4 |  | 0
7 | Rekuperator Samsung | kom | 1 |  | 0
Lokacija: ZVU Ksaver
Redovni servis, čišćenje i dezinfekcija, provjera ispravnosti rada unutarnjih i vanjskih jedinica ( po potrebi izmjena filtera, provjera ispravnosti rada s S-netom, povjera plina u sistemu i rad. )
8 | Servis rekuperatora, čišćenje i dezinfekcija, izmjena filtera - 3 komada, provjera ispravnosti rada i rad | kpl | 7 |  | 0
9 | Servis klima komore, čišćenje i dezinfekcija, izmjena filtera - 2 komada, provjera ispravnosti rada i rad | kpl | 1 |  | 0
10 | Izmjena filtera usisa i tlaka na komorama: *filter panel 670x670x48 - 2 komada *filter panel 670x550x48 - 2 komada *filtera panel 560 x 550x48 - 4 komada *filter panel 1000x680x48 - 2 komada | kpl | 1 |  | 0
11 | Kontrola ispravnosti rada sistema, provjera nepropusnosti radne tvari te dostava SK1 obrazaca | kpl | 6 |  | 0
12 | SAMSUNG vanjska jedinica AM200XVAGH/ET | kom | 1 |  | 0
13 | SAMSUNG vanjska jedinica AM160KXVAGH/ET | kom | 1 |  | 0
14 | SAMSUNG vanjska jedinica AM220KXVAGH/ET | kom | 1 |  | 0
15 | SAMSUNG vanjska jedinica AM180KXVAGH/ET | kom | 1 |  | 0
16 | SAMSUNG AM036NNNDEH/EU | kom | 17 |  | 0
17 | SAMSUNG AM022NNNDEH/EU | kom | 5 |  | 0
18 | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR1" Tip: VHR 36 EC tip B | kom | 1 |  | 0
19 | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR2" Tip: VHR 29 EC tip A | kom | 1 |  | 0
20 | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR2" Tip: VHR 29 EC tip B | kom | 4 |  | 0
21 | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR3" Tip: VHR 16 EC tip A | kom | 1 |  | 0
22 | Ventilacijska komora podstropne izvedbe, odabrana prema katalogu proizvođača "VBW" Tip: SPS-1 | kom | 1 |  | 0
23 | SAMSUNG AHUKIT MXD-K025AN | kom | 1 |  | 0
24 | SAMSUNG AHUKIT MXD-K050AN | kom | 5 |  | 0
25 | SAMSUNG AHUKIT MXD-K075AN | kom | 2 |  | 0
26 | KLIMA KOMORA AeroMaster XP AM06 | kom | 2 |  | 0
27 | SAMSUNG AHUKIT MXD-K075AN | kom | 4 |  | 0
28 | DVM MODUL AM160KXVAGH/ET 45 kW | kom | 1 |  | 0
29 | DVM MODUL AM180KXVAGH/ET 45 kW | kom | 1 |  | 0
30 | SAMSUNG CHILER | kom | 2 |  | 0
31 | Samsung vanjska jedinica AJ100TXJ5KG/EU, 10kW, R32, 5Port | kom | 4 |  | 0
32 | Samsung vanjska jedinica AJ080TXJ4KG/EU, 8kW, R32, 4Port | kom | 4 |  | 0
33 | Samsung vanjska jedinica AJ050TXJ2KG/EU, 5kW, R32, 2Port | kom | 1 |  | 0
34 | Samsung unutarnja zidna jednica AR09, 2.5kW, R32 | kom | 11 |  | 0
35 | Samsung unutarnja zidna jednica AR07, 2kW, R33 | kom | 6 |  | 0
36 | Samsung unutarnja četverosmjerna kazetna 600x600 jedinica Wind Free AJ052, 5.2kW, R32 | kom | 7 |  | 0
37 | Samsung unutarnja četverosmjerna kazetna 600x600 jedinica Wind Free AJ035, 3.5kW, R32 | kom | 2 |  | 0
38 | Samsung komplet unutarnja zidna i vanjska jedinica AR24, 7kW, R32 | kpl | 3 |  | 0
|  |  | IZNOS BEZ PDV-a: |  | 0
|  |  | PDV: |  | 0
|  |  | UKUPNO SA PDV-om: |  | 0