## List1
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE MLINARSKA 38 10 000 ZAGREB
R.b. | Naziv robe/usluge | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
Lokacija: Mlinarska
Redovni servis, čišćenje i dezinfekcija, provjera ispravnosti rada unutarnjih i vanjskih jedinica ( po potrebi izmjena filtera, provjera ispravnosti rada s S-netom, povjera plina u sistemu i rad. )
1. | Samsung AM040 DVMS | kom | 1
2. | Samsung chiller AG056KSVANH | kom | 1
3. | Fancoil - dvorana | kom | 8
4. | Fancoil Gea | kom | 1
5. | Fancoil zidni - potkrovlje | kom | 17
6. | Parapetni klima uređaj Samsung | kom | 4
7. | Rekuperator Samsung | kom | 1
Kotlovnica - Servis i čišćenje vanjskih jedinica, provjera ispravnosti rada s S-netom, provjera plina u sistemu i rad+ Redovni servis, čišćenje i dezinfekcija, provjera ispravnosti rada unutarnjih jedinica:
8. | Samsung vanjska jedinica AM160KXVAGH/ET | kom | 2
9. | Samsung viskotemperaturni hidro modul AM250TNBFEB/EU + čišćenje hvatača nečistoća | kom | 4
Lokacija: ZVU Ksaver
Redovni servis, čišćenje i dezinfekcija, provjera ispravnosti rada unutarnjih i vanjskih jedinica ( po potrebi izmjena filtera, provjera ispravnosti rada s S-netom, povjera plina u sistemu i rad. )
10. | Servis rekuperatora, čišćenje i dezinfekcija, izmjena filtera - 3 komada, provjera ispravnosti rada i rad | kpl | 7
11. | Servis klima komore, čišćenje i dezinfekcija, izmjena filtera - 2 komada, provjera ispravnosti rada i rad | kpl | 1
12. | Izmjena filtera usisa i tlaka na komorama: *filter panel 670x670x48 - 2 komada *filter panel 670x550x48 - 2 komada *filtera panel 560 x 550x48 - 4 komada *filter panel 1000x680x48 - 2 komada | kpl | 1
13. | Kontrola ispravnosti rada sistema, provjera nepropusnosti radne tvari te dostava SK1 obrazaca | kpl | 6
14. | SAMSUNG vanjska jedinica AM200XVAGH/ET | kom | 1
15. | SAMSUNG vanjska jedinica AM160KXVAGH/ET | kom | 1
16. | SAMSUNG vanjska jedinica AM220KXVAGH/ET | kom | 1
17. | SAMSUNG vanjska jedinica AM180KXVAGH/ET | kom | 1
18. | SAMSUNG AM036NNNDEH/EU | kom | 17
19. | SAMSUNG AM022NNNDEH/EU | kom | 5
20. | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR1" Tip: VHR 36 EC tip B | kom | 1
21. | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR2" Tip: VHR 29 EC tip A | kom | 1
22. | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR2" Tip: VHR 29 EC tip B | kom | 4
23. | Kanalska jedinica sa pločastim rekuperatorom oznake "VHR3" Tip: VHR 16 EC tip A | kom | 1
24. | Ventilacijska komora podstropne izvedbe, odabrana prema katalogu proizvođača "VBW" Tip: SPS-1 | kom | 1
25. | SAMSUNG AHUKIT MXD-K025AN | kom | 1
26. | SAMSUNG AHUKIT MXD-K050AN | kom | 5
27. | SAMSUNG AHUKIT MXD-K075AN | kom | 2
28. | KLIMA KOMORA AeroMaster XP AM06 | kom | 2
29. | SAMSUNG AHUKIT MXD-K075AN | kom | 4
30. | SAMSUNG vanjska jedinica AM160KXVAGH/ET | kom | 1
31. | SAMSUNG vanjska jedinica AM180KXVAGH/ET | kom | 1
32. | SAMSUNG CHILER | kom | 2
Kotlovnica - Servis i čišćenje vanjskih jedinica, provjera ispravnosti rada s S-netom, provjera plina u sistemu i rad+ Redovni servis, čišćenje i dezinfekcija, provjera ispravnosti rada unutarnjih jedinica:
33. | Samsung viskotemperaturni hidro modul AM250TNBFGB/EU + čišćenje hvatača nečistoća | kom | 8
34. | Samsung vanjska jeidnica AM260AXVGGH/EU | kom | 2
|  |  | IZNOS BEZ PDV-a: |  | 0
|  |  | PDV: |  | 0
|  |  | UKUPNO SA PDV-om: |  | 0